УТВЕРЖДАЮ

Глава Минераловодского городского

округа Ставропольского края

С.Ю. Перцев

«  19»   июля   2016г.

ПРОГРАММА

ОБУЧЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА И ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО

МИНИМУМА ДЛЯ КАТЕГОРИИ ОБУЧАЕМЫХ «ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ДЛЯ ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ».

Минеральные Воды

2016 г.

РАССМОТРЕНО:

На заседании учебно-методического совета

Курсов ГО

Протокол    №  11

« 18»   июля   2016 г

ОДОБРЕНО:

Учебно-методической комиссией

Курсов ГО

Протокол    №  1

« 18»   июля   2016 г.

- Общие положения

Программа рекомендована Управлением государственного пожарного надзора МЧС России для практического использования.

Рекомендации подготовлены при участии ЦС ВДПО, представителей федеральных органов исполнительной власти, а также сотрудников органов государственного пожарного надзора.

- Цели и задачи обучения руководителей и работников организаций

- в области пожарной безопасности

Целью обучения руководителей и работников организаций в области пожарной безопасности является повышение противопожарной культуры работающего населения, способствующей стабилизации противопожарной обстановки на производстве и в быту.

Основными задачами обучения работающего населения являются:

- приобретение знаний в области пожарной безопасности;

- овладение приемами и способами действий при возникновении пожара;

- выработка умений и навыков по спасению жизни, здоровья и имущества при пожаре.

Пожарно-технический минимум - основной вид обучения руководителей и работников организаций мерам пожарной безопасности, целью которого является повышение противопожарной культуры работающего населения, овладение приемами и способами действий при возникновении пожара как на производстве, так и в быту, выработка практических навыков по спасению жизни, здоровья и имущества при пожаре.

При организации обучения работающего населения следует обращать внимание на контингент обучаемых. Так, при обучении руководителей организаций и ответственных за пожарную безопасность необходимо обратить особое внимание на их персональную ответственность за соблюдение мер пожарной безопасности, пожарную опасность конкретных производств.

При обучении работников разных специальностей следует выделять темы по профессиональной направленности, уделив особое внимание практической составляющей (умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, правила поведения при пожаре в конкретных ситуациях, действия по эвакуации из объекта и т.д.), избегая сложностей при изложении материала. При проверке полученных знаний необходимо убедиться в правильности действий при возникновении пожара.

Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей организаций и лиц, ответственных за пожарную безопасность, а также проведение противопожарного инструктажа председателей пожарно-технических комиссий, руководителей первичных организаций ДПО, руководителей детских выездных учреждений, детских оздоровительных учреждений проводятся с отрывом от производства.

Содержание курса построено в соответствии с требованиями законодательства и нормативно-правовых документов регулирующих обеспечение пожарной безопасности:

- Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 24.12.94 N 69-ФЗ;

- правила противопожарного режима в Российской Федерации;

- нормативные правовые акты федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности;

- нормативные правовые акты федерального органа исполнительной власти, в ведении которого находится организация;

- отраслевые стандарты, нормы и правила;

- распорядительные документы руководителя организации;

При этом необходимо учитывать, что в законодательных и иных нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации запрещено устанавливать более низкие требования пожарной безопасности, чем предусмотрено в вышеуказанном Федеральном законе.

2. Требования к уровню освоения курса обучения

Целью обучения является:

-качественное изменение профессиональных компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации;

-приобретение необходимых знаний в области пожарной безопасности для их применения в практической деятельности.

Перечень формируемых компетенций по программе повышения квалификации «пожарно-технический минимум»

У обучающихся должны быть сформированы следующие общекультурные компетенции (ОК):

- стремление работать на благо общества (ОК-1);

- знание требований профессиональной этики и готовность поступать в соответствии с этими требованиями;

обладание нетерпимостью к отступлениям от правил этического поведения, в том числе в отношении других лиц;

обладание гражданской ответственностью и требовательностью к

соблюдению правил этического поведения (ОК-2);

- понимание содержания, смысла, основных целей, социальной значимости выбранной профессии, стремление к улучшению этого понимания через использование знаний в своей деятельности (ОК-3);

- владение основными способами и средствами информационного взаимодействия, получения, хранения, переработки, интерпретации информации, наличие навыков работы с информационно-коммуникационными технологиями; способность к восприятию и методическому обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-4);

- владением основными методами защиты персонала и населения от возможных последствий форс-мажорных ситуаций (ОК-5);

У обучающихся должны быть сформированы следующие общепрофессиональные компетенции (ПК):

Организационно-управленческая деятельность:

- способность применять имеющиеся технологии и методы работы (ПК-1);

- способность свободно ориентироваться в правовой системе России (ПК-2);

- умение правильно применять нормы права (ПК-3);

- способность использовать основы теории мотивации при решении управленческих задач (ПК-4);

Информационно-методическая деятельность:

- умение разрабатывать проекты нормативных и ненормативных правовых актов, готовить заключения на нормативные правовые акты в соответствии с правилами юридической техники (ПК-5);

- способность анализировать состояние систем и процессов при сопоставлении с передовой практикой (ПК-6);

- способность применять информационно

-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности с видение их взаимосвязей и перспектив использования (ПК-7);

Коммуникативная деятельность:

- умение устанавливать и использовать информационные источники для учета потребностей заинтересованных сторон при работе по специальности (ПК-8);

- умение находить основы для сотрудничества с другими организациями (ПК-9);

- способность выявлять информацию, необходимую для принятия решений, при получении "обр атной связи" в профессиональной деятельности (ПК-10);

- способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению (ПК-11);

Вспомогательно

-технологическая (исполнительская) деятельность:

- способность осуществлять технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (ПК-12);

- способность к адекватной оценке поставленных целей и результатов деятельности (ПК-13).

Планируемые результаты обучения

В результате освоения программы слушатели приобретают знания и умения, необходимые для  качественного изменения компетенций, указанных в п.1:

Слушатель должен знать:

- основные методы и средства обеспечения пожарной безопасности предприятий, зданий и  сооружений;

- систему обеспечения пожарной безопасности предприятий, зданий и сооружений;

- методику определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности;

- методику определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах.

Слушатель должен уметь:

проводить категорирование помещений и зданий по взрывоопасной и пожарной опасности;

- правильно разрабатывать план эвакуации из помещений;

- проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на их соответствие нормативным требованиям;

- разрабатывать мероприятия по повышению пожарной безопасности;

- планировать мероприятия по обеспечению пожарной безопасности предприятий, зданий и сооружений;

Слушатель должен владеть:

- методами идентификации опасных и вредных производственных факторов и навыками определения их параметров средствами измерения;

- общими сведениями о системах противопожарной защиты, приемами и методами работы с автоматическими установками пожаротушения;

3. Содержание курса

Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков

Тематический план и типовая учебная программа

| N темы | Наименование | Часы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ | 1 |
| 2 | Виды и порядок проведения пожароопасных работ. Пожарная опасность веществ и материалов | 1 |
| 3 | Причины возникновения пожаров, меры предупреждения | 1 |
| 4 | Особенности пожарной опасности при ведении огневых работ на взрывопожароопасных объектах и установках | 1 |
| 5 | Газосварочные и электросварочные работы | 1 |
| 6 | Постоянные и временные посты. Порядок оформления разрешения, наряда-допуска | 1 |
| 7 | Противопожарное оборудование и инвентарь, порядок использования при пожаре | 1 |
| 8 | Действия при пожарах | 1 |
| 9 | Практические занятия | 2 |

Продолжительность обучения - 10 часов.

Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ

Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Типовые инструкции по организации безопасного ведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах. Объектовые инструкции, приказы, распоряжения руководителя организации при ведении огневых работ.

Тема 2. Виды и порядок проведения пожароопасных работ. Пожарная опасность веществ и материалов

Газоэлектросварочные и паяльные работы, резка металлов, работа с клеями, мастиками, битумами, полимерами и другими горючими материалами. Порядок их проведения. Пожарная опасность работ и особенности их пожарной опасности.

Тема 3. Причины возникновения пожаров, меры предупреждения

Основные причины пожаров при производстве и ведении газоэлектросварочных работ: нарушение правил ведения работ, неисправность газоэлектросварочного оборудования, отсутствие контроля за местами ведения работ по их завершении. Меры по предупреждению пожаров в процессе подготовки, ведения, контроля за местами проведения огневых работ, а также по их окончании.

Тема 4. Особенности пожарной опасности при ведении огневых работ на взрывопожароопасных объектах и установках

Проведение огневых работ на установках, находящихся под давлением, при проведении работ на емкостях из-под ЛВЖ, ГЖ и ГГ без предварительной их подготовки. Порядок ведения огневых работ во взрывоопасных и взрывопожароопасных подразделениях.

Тема 5. Газосварочные и электросварочные работы

Пожарная опасность газов, применяемых при выполнении работ. Особенности обращения с баллонами для сжатых и сжиженных газов. Свойства карбида кальция при его транспортировании, правила хранения и применения. Ацетиленовые генераторы, основные требования к аппаратам. Места расположения ацетиленовых аппаратов и баллонов с газами, защита их от открытого огня и других тепловых источников. Порядок испытания и проверки газоподводящих шлангов. Электросварочные аппараты, основные требования к аппаратам. Техническое обслуживание, планово-предупредительный ремонт. Подключение сварочных аппаратов, соединение кабелей. Электроды, применяемые при сварке, требования к "держателям".

Тема 6. Постоянные и временные посты. Порядок оформления разрешения, наряда-допуска

Организация постоянных и временных постов ведения огневых работ, основные требования. Порядок оформления разрешения, наряда-допуска на ведение огневых работ. Согласование со службами надзора. Порядок допуска к выполнению работ газоэлектросварщиков. Обязанности газоэлектросварщиков в обеспечении мер пожарной безопасности в процессе подготовки, ведения и завершения работ.

Тема 7. Противопожарное оборудование и инвентарь, порядок использования при пожарах

Виды и область применения противопожарного оборудования и инвентаря. Назначение и устройство. Первичные средства пожаротушения. Назначение, техническая характеристика, порядок работы и их месторасположение. Источники водоснабжения. Внутренние пожарные краны.

Тема 8. Действия при пожарах

Порядок сообщения о пожаре. Приемы тушения пожара до прибытия пожарных подразделений. Меры по предотвращению распространения пожара. Пути и порядок эвакуации, план эвакуации. Действия работников после прибытия пожарных подразделений (оказание помощи в прокладке рукавных линий, участие в эвакуации материальных ценностей и выполнение других работ по распоряжению руководителя пожаротушения). Пожарная безопасность в жилом секторе. Действия при пожаре в жилом секторе.

Тема 9. Практические занятия

Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном очаге пожара. Отработка действий при обнаружении задымления, загорания, пожара. Практическое занятие по эвакуации из организации.

Зачет. Проверка знаний пожарно-технического минимума.

4. Фонд оценочных средств для проведения

промежуточной аттестации и зачетов обучающихся на Курсах ГО по программе пожарно-технического минимума.

- Дать определения терминам: пожарная безопасность, пожарная профилактика, система предотвращения пожара, система противопожарной защиты, правила пожарной безопасности, противопожарное состояние объекта, противопожарный режим, пожарный надзор.

- При проведении каких мероприятий достигается предотвращение пожара на предприятии?

- Проведением каких мероприятий достигается противопожарная защита предприятия?

- Основные законодательные документы в области охраны труда и пожарной безопасности.

- Перечислите известные Вам государственные стандарты в области пожарной безопасности.

- Назначение и порядок применения строительных норм и правил.

- Нормы пожарной безопасности. Их назначение и применение.

- Ведомственные нормативные документы. Их назначение и применение.

- Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 01). Общие требования обеспечения пожарной безопасности.

- Перечислите основные организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

- Порядок организации противопожарных инструктажей. Их виды и периодичность проведения.

- Порядок организации и проведения пожарно-технических минимумов.

- Порядок разработки инструкций о мерах пожарной безопасности.

- Ответственность за обеспечение пожарной безопасности.

- Дать определения терминам: пожар, горение, пламенное горение, тление, возгорание, возгораемость, самовозгорание, воспламенение, самовоспламенение, сажа, дым.

- Перечислить этапы пожара и дать их характеристику.

- Способы обеспечения предотвращения образования горючей среды.

- Мероприятия по предотвращению образования в горючей среде источников зажигания.

- Какими мероприятиями достигается ограничение массы и объема горючих веществ, а также наиболее безопасный способ их размещения?

- Какими мероприятиями достигается ограничение распространения пожара за пределы очага?

- Какими мероприятиями обеспечивается безопасная эвакуация людей?

- Средства коллективной и индивидуальной защиты.

- Требования к системе противодымной защиты.

- Требования к обеспечению своевременного оповещения людей и (или) сигнализации о пожаре в его начальной стадии техническими или организационными средствами.

- Требования, предъявляемые к пожарной технике.

- Дать определения горючести, горения, опасных факторов пожара.

- Порядок подразделения веществ и материалов в зависимости от их агрегатного состояния. Дать определения.

- Показатели, характеризующие взрывопожароопасные свойства веществ и материалов.

- Дать определения группам горючести веществ и материалов.

- Дать определения пределу огнестойкости строительных конструкций и пределу распространения огня по ним.

- Что понимается под огнестойкостью зданий и сооружений?

- Степени огнестойкости зданий и сооружений, их характеристики.

- Дать определения терминам: пожарный отсек, противопожарная преграда, противопожарная дверь (ворота, окно, люк), противопожарный клапан, противопожарный занавес, дымозащитная дверь, огнезащитная обработка,.

- Перечислить конструктивные решения, которыми достигается ограничение распространения пожара за пределы очага.

- Привести примеры общих и местных противопожарных преград.

- Нормативные требования к устройству противопожарных зон.

- В чем заключается пожарная опасность металлических строительных конструкций?

- Перечислить способы огнезащиты металлических строительных конструкций.

- Порядок осуществления контроля за соблюдением требований нормативных документов на средства защиты.

- С какой целью производится категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности?

- Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. Дать определения.

- Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. Дать определения.

- Категории наружных установок по пожарной опасности. Дать определения.

- Дать определение терминам «путь эвакуации» и «эвакуационный выход».

- Перечислить в каких случаях пути являются эвакуационными.

- Основные геометрические параметры путей эвакуации.

- Противопожарные требования к путям эвакуации.

- Дать определение термину «противопожарный режим».

- Противопожарный режим на территории объекта.

- Противопожарный режим в зданиях, сооружениях и помещениях.

- Общие требования к системам отопления и вентиляции.

- Причины возникновения пожаров от электрического тока.

- Меры по предупреждению пожаров от электрической энергии.

- Перечислить классы взрывоопасных зон по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) и дать их краткую характеристику.

- Перечислить классы пожароопасных зон по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) и дать их краткую характеристику.

- Причины возникновения пожаров от молнии.

- Меры по предупреждению пожаров от молнии.

- Перечислить показатели электростатической искроопасности объекта.

- На какие классы по электростатической опасности подразделяются объекты и их краткая характеристика?

- Условия обеспечения электростатической искробезопасности.

- Противопожарные мероприятия при проведении огневых работ.

- Общие требования пожарной безопасности к объектам хранения.

- Порядок совместного хранения веществ и материалов.

- Противопожарные мероприятия при хранении ЛВЖ-ГЖ в таре.

- Противопожарные мероприятия при хранении горючих газов.

- Требования строительных норм и правил к размещению газобаллонных установок.

- Основы законодательства об организации пожарной охраны.

- Права и ответственность предприятий за обеспечение пожарной безопасности.

- Организация работы по профилактике пожаров на предприятии.

- Требования к содержанию установок пожарной сигнализации и пожаротушения.

- Требования к содержанию систем противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, средствам связи.

- Требования к содержанию средств противопожарного водоснабжения.

- Порядок содержания первичных средств пожаротушения.

- Порядок действий работников при пожаре.

- Перечислить имеющиеся на предприятии первичные средства пожаротушения.

Критерии оценивания:

«Зачет» выставляется;

- если даны обоснованные, логично выстроенные ответы, отражающие знание обучающегося как основных, так и дополнительных источников информации по дисциплине; владение обучающегося терминологией в сфере ПБ. Обучающийся демонстрирует умение использовать теоретические знания при трактовке и объяснении практических ситуаций, представлять свою профессиональную позицию;

- если ответы недостаточно полно обоснованы, отражают знание обучающегося основных источников информации по дисциплине, владение терминологией в сфере ГО и ЧС. Объяснение и трактовка практических ситуаций поверхностны, профессиональная позиция недостаточно ясная;

«Незачет» выставляется;

- если ответы поверхностные, обучающийся демонстрирует минимум знаний по дисциплине. Фрагментарное использование теоретических знаний при трактовке и объяснении практических ситуаций, несформированность собственной профессиональной позиции;

- если ответы демонстрируют незнание обучающимся основных печатных источников информации по дисциплине. Неумение использовать теоретические знания при трактовке и объяснении практических ситуаций, несформированность собственной профессиональной позиции.

В качестве промежуточной формы контроля знаний используются презентации.

Презентации являются одной из интерактивных форм, позволяющих осуществлять оценку знаний, умений, навыков.

Подготовка презентации по тематике курса.

Практические советы для создания эффективной структуры кадра и удобного восприятия при оформлении результатов работы в виде презентации:

– объекты, которые несут сравнительно самостоятельную, отличную от других информацию, следует графически разделить;

– объекты можно объединить, пользуясь единой формой, цветом, размером или заключением в рамку;

– при компоновке отдельных кадров необходимо следить, чтобы объекты располагались по всему полю кадра;

– главное содержание и компоненты кадра, расположенные в местах плохого восприятия, выделять эффективными способами: контрастный цвет; черная или цветная рамка; контрастный цвет, заключенный в черную рамку; увеличение размера объекта; не следует применять в кадре большое количество цветов, чтобы не создавать пестроты, которая утомляет зрение. Наименьшее утомление глаз вызывают желтый, желто-зеленый, зеленый и светлые ахроматические цвета. Если кадр рассматривается с близкого расстояния, цвета могут быть не очень насыщенными с примесью серого, а если кадр изучают с большого расстояния в пределах учебного кабинета, то необходимы яркие насыщенные тона; система окраски должна четко разграничивать отдельные части кадра.

5. Учебно-методическое обеспечение курса обучения

5.1 Список литературы

1. Пожарная безопасность предприятия. Курс пожарно-технического минимума: Пособие / С.В. Собурь. — 13-е изд., перераб. — М.: ПожКнига, 2011. — 496 c., ил.

2. Краткий курс пожарно-технического минимума. Пожарная безопасность предприятия: Пособие / С.В. Собурь. — 5-е изд., с изм. — М.: ПожКнига, 2011. — 288 c., ил.

3. Огнетушители: Пособие / С.В. Собурь. — 7-е изд., с изменен. — М.: ПожКнига, 2011. — 80 с., ил.

4. Заполнение проемов в противопожарных преградах: Пособие / С.В. Собурь. — 2-е изд., доп. (с изм.). — М.: ПожКнига, 2006. — 168 с., ил.

5. Огнезащита материалов и конструкций: Пособие / С.В. Собурь. — 4-е изд., доп. (с изм.). — М.: ПожКнига, 2008. — 200 с., ил.

6. Установки пожарной сигнализации: Пособие / С.В. Собурь. — 5-е изд. (доп., с изм.). — М.: ПожКнига, 2006. — 280 с., ил.

7. Установки пожаротушения автоматические: Пособие+брошюра / С.В. Собурь. — 6-е изд., перераб. — М.: ПожКнига, 2011. — 360 с., ил.

8. Пожарная безопасность электроустановок: Пособие /С.В. Собурь. — 8-е издание (с изм., доп.). — М.: ПожКнига, 2012. — 288 с., ил.

9. Пожарная и охранно-пожарная сигнализация. Проектирование, монтаж, эксплуатация и обслуживание: Справочник+брошюра/ М.М. Любимов, С.В. Собурь / Под ред. академика Любимова М.М.— 3-е изд. (перераб.). — М.: ПожКнига, 2010-2011. — 340 с., ил.

10. Огнезащита материалов и конструкций. Производство, монтаж, эксплуатация и обслуживание: Справочник / Под ред. акад. Собуря С.В. — М.: ПожКнига, 2011. — 176 с.

11. Пожарная безопасность: Справочник / Под ред. д.т.н., проф. Собуря С.В. — 4-е изд., перераб. — М.: ПожКнига, 2010. — 264 с., ил.

12. Пожарная безопасность общественных и жилых зданий: Справочник / Под ред. д.т.н., проф. Собуря С.В. — 4-е изд., перераб. — М.: ПожКнига, 2012. — 160 с., ил.

13. Пожарная безопасность организаций нефтегазохимического комплекса: Справочник. Часть 1 /Под ред. д-ра техн. наук, проф. Собуря С.В.– М.: ПожКнига, 2011. — 264 с., ил.

14. Пожарная безопасность промпредприятий: Справочник / Под ред. д-ра техн. наук, проф. Собуря С.В. — 3-е изд., перераб. — М.: ПожКнига, 2011. — 144 с., ил.

15. Пожарная безопасность складов: Справочник+брошюра / Под ред. проф. Собуря С.В. — 3-е изд. (перераб.). — М.: ПожКнига, 2009-2011. — 200 с., ил.

16. Пожарная безопасность сельскохозяйственных предприятий: Справочник / С.В. Собурь. — М.: ПожКнига, 2005. — 74 с., ил.

17. Средства индивидуальной защиты органов дыхания пожарных (СИЗОД): Учеб. пособие. — 2-е изд., перераб. — М.: ПожКнига, 2012. — 190 с., ил.

5.2 Средства обеспечения курса обучения

►Плакатная и стендовая продукция по вопросам ПБ:

П4-ПСП Первичные средства пожаротушения – 4 л.

П1-ПИН Противопожарный инструктаж – 1 л.

Плакат Берегите дом от пожара – 1 л.

Плакат Противопожарный инструктаж – 1 л.

Умей действовать при пожаре -1л.

Пожарная безопасность – действия персонала.

Пожарная безопасность – общие требования – 2 шт.

Первичные средства пожаротушения – 1шт.

Электробезопасность – 1шт.

Средства индивидуальной защиты  – 1шт

Информационный  стенд  по  обеспечению  пожарной  безопасности  – 1шт

►Электронные издания по вопросам ПБ:

Комплект типовой декларации пожарной безопасности и инструкций о мерах пожарной безопасности.

Программа обучения и проверки знаний ответственных за эксплуатацию и обслуживание системы пожарной автоматики (АПС-АУП). - М.: ПожКнига.

►Учебные видеофильмы по вопросам ПБ:

«Пожарная безопасность в учреждении» (DVD)

«Правила пожарной безопасности» (DVD)

«Загорелась одежда» (DVD)

«Загорелся телевизор» (DVD)

«Проведение эвакуации из офиса» (DVD)

«Тушение лесного пожара» (DVD)

«Тушение электрического щита»

«Уход за печь в доме» (DVD)

«Разжигаем костер по науке» (DVD)

«Эвакуация при пожаре» (DVD)

«Пожарная безопасность в современных условиях и способы защиты от пожаров» (CD + брошюра);

«Медицинские средства индивидуальной защиты» (DVD);

«Медицинская помощь в условиях выживания» (DVD).

Начальник Минераловодского

Центра по ЧС

А.Н. Ситников