УТВЕРЖДАЮ

Глава Минераловодского городского

округа Ставропольского края

С.Ю. Перцев

«  19»    июля   2016г.

ПРОГРАММА

ОБУЧЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА

И ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО МИНИМУМА ДЛЯ КАТЕГОРИИ ОБУЧАЕМЫХ

«РУКОВОДИТЕЛИ, ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА

НА ПОЖАРООПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ»

Минеральные Воды

2016 г.

РАССМОТРЕНО:

На заседании учебно-методического совета

Курсов ГО

Протокол    №  11

« 18»    июля   2016 г.

ОДОБРЕНО:

Учебно-методической комиссией

Курсов ГО

Протокол    №   1

« 18»    июля   2016 г.

- Общие положения

Программа рекомендована Управлением государственного пожарного надзора МЧС России для практического использования.

Рекомендации подготовлены при участии ЦС ВДПО, представителей федеральных органов исполнительной власти, а также сотрудников органов государственного пожарного надзора.

- Цели и задачи обучения руководителей и работников организаций

- в области пожарной безопасности

Целью обучения руководителей и работников организаций в области пожарной безопасности является повышение противопожарной культуры работающего населения, способствующей стабилизации противопожарной обстановки на производстве и в быту.

Основными задачами обучения работающего населения являются:

- приобретение знаний в области пожарной безопасности;

- овладение приемами и способами действий при возникновении пожара;

- выработка умений и навыков по спасению жизни, здоровья и имущества при пожаре.

- Виды обучения

Основные виды обучения в организациях - противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум.

- Противопожарный инструктаж

Противопожарный инструктаж - доведение до работников организаций основных требований пожарной безопасности, изучение пожарной опасности технологических процессов производства, оборудования, средств противопожарной защиты и действий в случае возникновения пожара.

По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж подразделяется на вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой.

- Вводный противопожарный инструктаж

1. Общие сведения о специфике и особенностях организации (производства) по условиям пожаро- и взрывоопасности.

2. Обязанности работников и их ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

3. Ознакомление с противопожарным режимом в организации.

4. Ознакомление с приказами по соблюдению противопожарного режима; с объектовыми и цеховыми инструкциями по пожарной безопасности; с основными причинами пожаров, которые могут быть или были в цехе, на участке, рабочем месте, в жилых помещениях.

5. Общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара:

а) для руководителей структурных подразделений, цехов, участков (сроки проверки и испытания гидрантов, зарядки огнетушителей, автоматических средств пожаротушения и сигнализации, ознакомление с программой первичного инструктажа персонала цеха или участка, обеспечение личной и коллективной безопасности и др.);

б) для работников (действия при загорании или пожаре, сообщение о пожаре в пожарную часть и непосредственному руководителю, приемы и средства тушения загорания или пожара, средства и меры личной и коллективной безопасности).

- Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте

Ознакомление (по плану эвакуации) с местами расположения первичных средств пожаротушения, гидрантов, запасов воды и песка, эвакуационных путей и выходов. Обход соответствующих помещений и территорий.

Условия возникновения горения и пожара (на рабочем месте, в организации).

Пожароопасные свойства применяемого сырья, материалов и изготавливаемой продукции. Пожароопасность технологического процесса. Ответственность за соблюдение требований ПБ.

Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего вещества, особенностей оборудования).

Требования при тушении электроустановок и производственного оборудования. Поведение и действия инструктируемого при загорании, пожаре и сильном задымлении на путях эвакуации.

Способы сообщения о пожаре. Меры личной безопасности при возникновении пожара. Способы оказания первой помощи пострадавшим.

- Пожарно-технический минимум

Пожарно-технический минимум - основной вид обучения руководителей и работников организаций мерам пожарной безопасности, целью которого является повышение противопожарной культуры работающего населения, овладение приемами и способами действий при возникновении пожара как на производстве, так и в быту, выработка практических навыков по спасению жизни, здоровья и имущества при пожаре.

При организации обучения работающего населения следует обращать внимание на контингент обучаемых. Так, при обучении руководителей организаций и ответственных за пожарную безопасность необходимо обратить особое внимание на их персональную ответственность за соблюдение мер пожарной безопасности, пожарную опасность конкретных производств.

При обучении работников разных специальностей следует выделять темы по профессиональной направленности, уделив особое внимание практической составляющей (умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, правила поведения при пожаре в конкретных ситуациях, действия по эвакуации из объекта и т.д.), избегая сложностей при изложении материала. При проверке полученных знаний необходимо убедиться в правильности действий при возникновении пожара.

Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей организаций и лиц, ответственных за пожарную безопасность, а также проведение противопожарного инструктажа председателей пожарно-технических комиссий, руководителей первичных организаций ДПО, руководителей детских выездных учреждений, детских оздоровительных учреждений проводятся с отрывом от производства.

Содержание курса построено в соответствии с требованиями законодательства и нормативно-правовых документов регулирующих обеспечение пожарной безопасности:

- Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 24.12.94 N 69-ФЗ;

- правила противопожарного режима в Российской Федерации;

- нормативные правовые акты федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности;

- нормативные правовые акты федерального органа исполнительной власти, в ведении которого находится организация;

- отраслевые стандарты, нормы и правила;

- распорядительные документы руководителя организации;

При этом необходимо учитывать, что в законодательных и иных нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации запрещено устанавливать более низкие требования пожарной безопасности, чем предусмотрено в вышеуказанном Федеральном законе.

2. Требования к уровню освоения курса обучения

Целью обучения является:

-качественное изменение профессиональных компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации;

-приобретение необходимых знаний в области пожарной безопасности для их применения в практической деятельности.

Перечень формируемых компетенций по программе повышения квалификации «пожарно-технический минимум»

У обучающихся должны быть сформированы следующие общекультурные компетенции (ОК):

- стремление работать на благо общества (ОК-1);

- знание требований профессиональной этики и готовность поступать в соответствии с этими требованиями;

обладание нетерпимостью к отступлениям от правил этического поведения, в том числе в отношении других лиц;

обладание гражданской ответственностью и требовательностью к

соблюдению правил этического поведения (ОК-2);

- понимание содержания, смысла, основных целей, социальной значимости выбранной профессии, стремление к улучшению этого понимания через использование знаний в своей деятельности (ОК-3);

- владение основными способами и средствами информационного взаимодействия, получения, хранения, переработки, интерпретации информации, наличие навыков работы с информационно-коммуникационными технологиями; способность к восприятию и методическому обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-4);

- владением основными методами защиты персонала и населения от возможных последствий форс-мажорных ситуаций (ОК-5);

У обучающихся должны быть сформированы следующие общепрофессиональные компетенции (ПК):

Организационно-управленческая деятельность:

- способность применять имеющиеся технологии и методы работы (ПК-1);

- способность свободно ориентироваться в правовой системе России (ПК-2);

- умение правильно применять нормы права (ПК-3);

- способность использовать основы теории мотивации при решении управленческих задач (ПК-4);

Информационно-методическая деятельность:

- умение разрабатывать проекты нормативных и ненормативных правовых актов, готовить заключения на нормативные правовые акты в соответствии с правилами юридической техники (ПК-5);

- способность анализировать состояние систем и процессов при сопоставлении с передовой практикой (ПК-6);

- способность применять информационно

-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности с видение их взаимосвязей и перспектив использования (ПК-7);

Коммуникативная деятельность:

- умение устанавливать и использовать информационные источники для учета потребностей заинтересованных сторон при работе по специальности (ПК-8);

- умение находить основы для сотрудничества с другими организациями (ПК-9);

- способность выявлять информацию, необходимую для принятия решений, при получении "обр атной связи" в профессиональной деятельности (ПК-10);

- способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению (ПК-11);

Вспомогательно

-технологическая (исполнительская) деятельность:

- способность осуществлять технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (ПК-12);

- способность к адекватной оценке поставленных целей и результатов деятельности (ПК-13).

Планируемые результаты обучения

В результате освоения программы слушатели приобретают знания и умения, необходимые для  качественного изменения компетенций, указанных в п.1:

Слушатель должен знать:

- основные методы и средства обеспечения пожарной безопасности предприятий, зданий и  сооружений;

- систему обеспечения пожарной безопасности предприятий, зданий и сооружений;

- методику определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности;

- методику определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах.

Слушатель должен уметь:

проводить категорирование помещений и зданий по взрывоопасной и пожарной опасности;

- правильно разрабатывать план эвакуации из помещений;

- проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на их соответствие нормативным требованиям;

- разрабатывать мероприятия по повышению пожарной безопасности;

- планировать мероприятия по обеспечению пожарной безопасности предприятий, зданий и сооружений;

Слушатель должен владеть:

- методами идентификации опасных и вредных производственных факторов и навыками определения их параметров средствами измерения;

- общими сведениями о системах противопожарной защиты, приемами и методами работы с автоматическими установками пожаротушения;

3. Содержание курса

Примерная программа противопожарного инструктажа

Тематический план и типовая учебная программа

| N темы | Наименование | Часы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Введение. Законодательная база в области пожарной безопасности. Основные положения | 2 |
| 2 | Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и материалов, пожарной опасности зданий | 2 |
| 3 | Пожарная опасность в организации | 4 |
| 4 | Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ, хранении веществ и материалов. Основная нормативная документация | 4 |
| 5 | Требования пожарной безопасности к путям эвакуации | 2 |
| 6 | Общие сведения о системах противопожарной защиты в организации | 2 |
| 7 | Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации | 5 |
| 8 | Действия работников при пожарах | 2 |
| 9 | Практические занятия | 5 |

Продолжительность обучения - 28 часов.

Введение. Пожары - национальная проблема России. Статистика, основные причины и последствия пожаров. Задачи пожарной профилактики

Тема 1. Законодательная база в области пожарной безопасности. Основные положения

Федеральный закон N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Система обеспечения пожарной безопасности. Права, обязанности, ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности.

Виды пожарной охраны. Федеральная противопожарная служба. Государственный пожарный надзор, структура. Права и обязанности, виды административно-правового воздействия за нарушение и невыполнение правил и норм пожарной безопасности.

Тема 2. Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и материалов, пожарной опасности зданий

Общие сведения о горении. Показатели, характеризующие взрывопожароопасные свойства веществ и материалов. Категорирование и классификация помещений, зданий, сооружений и технологических процессов по пожаровзрывоопасности. Классификация строительных материалов по группам горючести. Понятие о пределе огнестойкости и пределе распространения огня. Физические и требуемые ПО и ПРО. Понятие о степени огнестойкости зданий и сооружений. Способы огнезащиты конструкций.

Тема 3. Пожарная опасность в организации

Основные нормативные документы, регламентирующие пожарную опасность производства.

Пожарная опасность систем отопления и вентиляции. Меры пожарной безопасности при устройстве систем отопления и вентиляции.

Причины возникновения пожаров от электрического тока и меры по их предупреждению. Классификация взрывоопасных и пожароопасных зон по ПУЭ.

Пожарная опасность прямого удара молнии и вторичных ее проявлений. Категории молниезащиты зданий и сооружений. Основные положения по устройству молниезащиты. Статическое электричество и его пожарная опасность. Меры профилактики.

Пожарная опасность технологических процессов на объектах, эксплуатируемых обучаемыми.

Тема 4. Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и хранении веществ и материалов

Виды огневых работ и их пожарная опасность. Постоянные и временные посты проведения огневых работ. Порядок допуска лиц к огневым работам и контроль за их проведением. Особенности пожарной опасности при проведении электрогазосварочных работ, а также других огневых работ во взрывопожароопасных помещениях.

Пожароопасные свойства ЛВЖ, ГЖ, ГГ. Меры пожарной безопасности при хранении ЛВЖ, ГЖ и ГГ на общеобъектовых складах, открытых площадках, в цеховых раздаточных кладовых. Меры пожарной безопасности при применении ЛВЖ, ГЖ и ГГ на рабочих местах, при производстве окрасочных и других пожароопасных работ. Меры пожарной безопасности при транспортировке ЛВЖ, ГЖ и ГГ.

Тема 5. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации

Пути эвакуации. Определение путей эвакуации и эвакуационных выходов. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации. Мероприятия, исключающие задымление путей эвакуации. План эвакуации на случай пожара на эксплуатируемых объектах. Системы экстренного оповещения об эвакуации людей при пожарах. Организация учений по эвакуации людей (по разным сценариям).

Тема 6. Общие сведения о системах противопожарной защиты в организации

Первичные средства пожаротушения. Устройство, тактико-технические характеристики и правила эксплуатации огнетушителей.

Наружное и внутреннее водоснабжение, назначение, устройство. Пожарные краны; размещение и контроль за ними. Правила пользования при пожаре.

Назначение, область применения автоматических систем пожаротушения и сигнализации. Классификация, основные параметры станций пожарной сигнализации, пожарных извещателей. Правила монтажа и эксплуатации. Техническое обслуживание и контроль за работоспособностью. Принцип действия, устройство систем пожаротушения: водяного, пенного, газового и порошкового. Техническое обслуживание и контроль за работоспособностью систем.

Назначение, виды, основные элементы установок противодымной защиты. Требования норм и правил к системам противодымной защиты. Эксплуатация и проверка систем противодымной защиты.

Тема 7. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации

Пожарно-технические комиссии. Добровольная пожарная дружина. Обучение работников мерам пожарной безопасности. Противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум. Инструкции о мерах пожарной безопасности. Порядок разработки противопожарных мероприятий. Практические занятия с работниками организации. Противопожарная пропаганда. Уголки пожарной безопасности.

Понятие термина "противопожарный режим". Противопожарный режим на территории объекта, в подвальных и чердачных помещениях, содержание помещений.

Тема 8. Действия работников при пожарах

Общий характер и особенности развития пожара. Порядок сообщения о пожаре. Организация тушения пожара до прибытия пожарных подразделений, эвакуация людей, огнеопасных и ценных веществ и материалов. Встреча пожарных подразделений. Меры по предотвращению распространения пожара. Действия после прибытия пожарных подразделений. Пожарная безопасность в жилом секторе. Действия при пожаре в жилом секторе.

Тема 9. Практические занятия

Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном очаге пожара. Тренировка по пользованию пожарным краном. Практическое ознакомление с системами противопожарной защиты одной из организаций. Тренировки по эвакуации людей.

4. Фонд оценочных средств для проведения

промежуточной аттестации и зачетов обучающихся на Курсах ГО по программе пожарно-технического минимума.

- Дать определения терминам: пожарная безопасность, пожарная профилактика, система предотвращения пожара, система противопожарной защиты, правила пожарной безопасности, противопожарное состояние объекта, противопожарный режим, пожарный надзор.

- При проведении каких мероприятий достигается предотвращение пожара на предприятии?

- Проведением каких мероприятий достигается противопожарная защита предприятия?

- Основные законодательные документы в области охраны труда и пожарной безопасности.

- Перечислите известные Вам государственные стандарты в области пожарной безопасности.

- Назначение и порядок применения строительных норм и правил.

- Нормы пожарной безопасности. Их назначение и применение.

- Ведомственные нормативные документы. Их назначение и применение.

- Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 01). Общие требования обеспечения пожарной безопасности.

- Перечислите основные организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

- Порядок организации противопожарных инструктажей. Их виды и периодичность проведения.

- Порядок организации и проведения пожарно-технических минимумов.

- Порядок разработки инструкций о мерах пожарной безопасности.

- Ответственность за обеспечение пожарной безопасности.

- Дать определения терминам: пожар, горение, пламенное горение, тление, возгорание, возгораемость, самовозгорание, воспламенение, самовоспламенение, сажа, дым.

- Перечислить этапы пожара и дать их характеристику.

- Способы обеспечения предотвращения образования горючей среды.

- Мероприятия по предотвращению образования в горючей среде источников зажигания.

- Какими мероприятиями достигается ограничение массы и объема горючих веществ, а также наиболее безопасный способ их размещения?

- Какими мероприятиями достигается ограничение распространения пожара за пределы очага?

- Какими мероприятиями обеспечивается безопасная эвакуация людей?

- Средства коллективной и индивидуальной защиты.

- Требования к системе противодымной защиты.

- Требования к обеспечению своевременного оповещения людей и (или) сигнализации о пожаре в его начальной стадии техническими или организационными средствами.

- Требования, предъявляемые к пожарной технике.

- Дать определения горючести, горения, опасных факторов пожара.

- Порядок подразделения веществ и материалов в зависимости от их агрегатного состояния. Дать определения.

- Показатели, характеризующие взрывопожароопасные свойства веществ и материалов.

- Дать определения группам горючести веществ и материалов.

- Дать определения пределу огнестойкости строительных конструкций и пределу распространения огня по ним.

- Что понимается под огнестойкостью зданий и сооружений?

- Степени огнестойкости зданий и сооружений, их характеристики.

- Дать определения терминам: пожарный отсек, противопожарная преграда, противопожарная дверь (ворота, окно, люк), противопожарный клапан, противопожарный занавес, дымозащитная дверь, огнезащитная обработка,.

- Перечислить конструктивные решения, которыми достигается ограничение распространения пожара за пределы очага.

- Привести примеры общих и местных противопожарных преград.

- Нормативные требования к устройству противопожарных зон.

- В чем заключается пожарная опасность металлических строительных конструкций?

- Перечислить способы огнезащиты металлических строительных конструкций.

- Порядок осуществления контроля за соблюдением требований нормативных документов на средства защиты.

- С какой целью производится категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности?

- Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. Дать определения.

- Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. Дать определения.

- Категории наружных установок по пожарной опасности. Дать определения.

- Дать определение терминам «путь эвакуации» и «эвакуационный выход».

- Перечислить в каких случаях пути являются эвакуационными.

- Основные геометрические параметры путей эвакуации.

- Противопожарные требования к путям эвакуации.

- Дать определение термину «противопожарный режим».

- Противопожарный режим на территории объекта.

- Противопожарный режим в зданиях, сооружениях и помещениях.

- Общие требования к системам отопления и вентиляции.

- Причины возникновения пожаров от электрического тока.

- Меры по предупреждению пожаров от электрической энергии.

- Перечислить классы взрывоопасных зон по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) и дать их краткую характеристику.

- Перечислить классы пожароопасных зон по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) и дать их краткую характеристику.

- Причины возникновения пожаров от молнии.

- Меры по предупреждению пожаров от молнии.

- Перечислить показатели электростатической искроопасности объекта.

- На какие классы по электростатической опасности подразделяются объекты и их краткая характеристика?

- Условия обеспечения электростатической искробезопасности.

- Противопожарные мероприятия при проведении огневых работ.

- Общие требования пожарной безопасности к объектам хранения.

- Порядок совместного хранения веществ и материалов.

- Противопожарные мероприятия при хранении ЛВЖ-ГЖ в таре.

- Противопожарные мероприятия при хранении горючих газов.

- Требования строительных норм и правил к размещению газобаллонных установок.

- Основы законодательства об организации пожарной охраны.

- Права и ответственность предприятий за обеспечение пожарной безопасности.

- Организация работы по профилактике пожаров на предприятии.

- Требования к содержанию установок пожарной сигнализации и пожаротушения.

- Требования к содержанию систем противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, средствам связи.

- Требования к содержанию средств противопожарного водоснабжения.

- Порядок содержания первичных средств пожаротушения.

- Порядок действий работников при пожаре.

- Перечислить имеющиеся на предприятии первичные средства пожаротушения.

Критерии оценивания:

«Зачет» выставляется;

- если даны обоснованные, логично выстроенные ответы, отражающие знание обучающегося как основных, так и дополнительных источников информации по дисциплине; владение обучающегося терминологией в сфере ПБ. Обучающийся демонстрирует умение использовать теоретические знания при трактовке и объяснении практических ситуаций, представлять свою профессиональную позицию;

- если ответы недостаточно полно обоснованы, отражают знание обучающегося основных источников информации по дисциплине, владение терминологией в сфере ГО и ЧС. Объяснение и трактовка практических ситуаций поверхностны, профессиональная позиция недостаточно ясная;

«Незачет» выставляется;

- если ответы поверхностные, обучающийся демонстрирует минимум знаний по дисциплине. Фрагментарное использование теоретических знаний при трактовке и объяснении практических ситуаций, несформированность собственной профессиональной позиции;

- если ответы демонстрируют незнание обучающимся основных печатных источников информации по дисциплине. Неумение использовать теоретические знания при трактовке и объяснении практических ситуаций, несформированность собственной профессиональной позиции.

В качестве промежуточной формы контроля знаний используются презентации.

Презентации являются одной из интерактивных форм, позволяющих осуществлять оценку знаний, умений, навыков.

Подготовка презентации по тематике курса.

Практические советы для создания эффективной структуры кадра и удобного восприятия при оформлении результатов работы в виде презентации:

– объекты, которые несут сравнительно самостоятельную, отличную от других информацию, следует графически разделить;

– объекты можно объединить, пользуясь единой формой, цветом, размером или заключением в рамку;

– при компоновке отдельных кадров необходимо следить, чтобы объекты располагались по всему полю кадра;

– главное содержание и компоненты кадра, расположенные в местах плохого восприятия, выделять эффективными способами: контрастный цвет; черная или цветная рамка; контрастный цвет, заключенный в черную рамку; увеличение размера объекта; не следует применять в кадре большое количество цветов, чтобы не создавать пестроты, которая утомляет зрение. Наименьшее утомление глаз вызывают желтый, желто-зеленый, зеленый и светлые ахроматические цвета. Если кадр рассматривается с близкого расстояния, цвета могут быть не очень насыщенными с примесью серого, а если кадр изучают с большого расстояния в пределах учебного кабинета, то необходимы яркие насыщенные тона; система окраски должна четко разграничивать отдельные части кадра.

5. Учебно-методическое обеспечение курса обучения

5.1 Список литературы

1. Пожарная безопасность предприятия. Курс пожарно-технического минимума: Пособие / С.В. Собурь. — 13-е изд., перераб. — М.: ПожКнига, 2011. — 496 c., ил.

2. Краткий курс пожарно-технического минимума. Пожарная безопасность предприятия: Пособие / С.В. Собурь. — 5-е изд., с изм. — М.: ПожКнига, 2011. — 288 c., ил.

3. Огнетушители: Пособие / С.В. Собурь. — 7-е изд., с изменен. — М.: ПожКнига, 2011. — 80 с., ил.

4. Заполнение проемов в противопожарных преградах: Пособие / С.В. Собурь. — 2-е изд., доп. (с изм.). — М.: ПожКнига, 2006. — 168 с., ил.

5. Огнезащита материалов и конструкций: Пособие / С.В. Собурь. — 4-е изд., доп. (с изм.). — М.: ПожКнига, 2008. — 200 с., ил.

6. Установки пожарной сигнализации: Пособие / С.В. Собурь. — 5-е изд. (доп., с изм.). — М.: ПожКнига, 2006. — 280 с., ил.

7. Установки пожаротушения автоматические: Пособие+брошюра / С.В. Собурь. — 6-е изд., перераб. — М.: ПожКнига, 2011. — 360 с., ил.

8. Пожарная безопасность электроустановок: Пособие /С.В. Собурь. — 8-е издание (с изм., доп.). — М.: ПожКнига, 2012. — 288 с., ил.

9. Пожарная и охранно-пожарная сигнализация. Проектирование, монтаж, эксплуатация и обслуживание: Справочник+брошюра/ М.М. Любимов, С.В. Собурь / Под ред. академика Любимова М.М.— 3-е изд. (перераб.). — М.: ПожКнига, 2010-2011. — 340 с., ил.

10. Огнезащита материалов и конструкций. Производство, монтаж, эксплуатация и обслуживание: Справочник / Под ред. акад. Собуря С.В. — М.: ПожКнига, 2011. — 176 с.

11. Пожарная безопасность: Справочник / Под ред. д.т.н., проф. Собуря С.В. — 4-е изд., перераб. — М.: ПожКнига, 2010. — 264 с., ил.

12. Пожарная безопасность общественных и жилых зданий: Справочник / Под ред. д.т.н., проф. Собуря С.В. — 4-е изд., перераб. — М.: ПожКнига, 2012. — 160 с., ил.

13. Пожарная безопасность организаций нефтегазохимического комплекса: Справочник. Часть 1 /Под ред. д-ра техн. наук, проф. Собуря С.В.– М.: ПожКнига, 2011. — 264 с., ил.

14. Пожарная безопасность промпредприятий: Справочник / Под ред. д-ра техн. наук, проф. Собуря С.В. — 3-е изд., перераб. — М.: ПожКнига, 2011. — 144 с., ил.

15. Пожарная безопасность складов: Справочник+брошюра / Под ред. проф. Собуря С.В. — 3-е изд. (перераб.). — М.: ПожКнига, 2009-2011. — 200 с., ил.

16. Пожарная безопасность сельскохозяйственных предприятий: Справочник / С.В. Собурь. — М.: ПожКнига, 2005. — 74 с., ил.

17. Средства индивидуальной защиты органов дыхания пожарных (СИЗОД): Учеб. пособие. — 2-е изд., перераб. — М.: ПожКнига, 2012. — 190 с., ил.

5.2 Средства обеспечения курса обучения

►Плакатная и стендовая продукция по вопросам ПБ:

П4-ПСП Первичные средства пожаротушения – 4 л.

П1-ПИН Противопожарный инструктаж – 1 л.

Плакат Берегите дом от пожара – 1 л.

Плакат Противопожарный инструктаж – 1 л.

Умей действовать при пожаре -1л.

Пожарная безопасность – действия персонала.

Пожарная безопасность – общие требования – 2 шт.

Первичные средства пожаротушения – 1шт.

Электробезопасность – 1шт.

Средства индивидуальной защиты  – 1шт

Информационный  стенд  по  обеспечению  пожарной  безопасности  – 1шт

►Электронные издания по вопросам ПБ:

Комплект типовой декларации пожарной безопасности и инструкций о мерах пожарной безопасности.

Программа обучения и проверки знаний ответственных за эксплуатацию и обслуживание системы пожарной автоматики (АПС-АУП). - М.: ПожКнига.

►Учебные видеофильмы по вопросам ПБ:

«Пожарная безопасность в учреждении» (DVD)

«Правила пожарной безопасности» (DVD)

«Загорелась одежда» (DVD)

«Загорелся телевизор» (DVD)

«Проведение эвакуации из офиса» (DVD)

«Тушение лесного пожара» (DVD)

«Тушение электрического щита»

«Уход за печь в доме» (DVD)

«Разжигаем костер по науке» (DVD)

«Эвакуация при пожаре» (DVD)

«Пожарная безопасность в современных условиях и способы защиты от пожаров» (CD + брошюра);

«Медицинские средства индивидуальной защиты» (DVD);

«Медицинская помощь в условиях выживания» (DVD).

Начальник Минераловодского

Центра по ЧС

А.Н. Ситников