## Калькулятор
Приложение № 2
к конкурсной документации по проведению
открытого конкурса по отбору управляющей
организации для управления многовкартирным домом
Утверждаю
Начальник Управления муниципального
хозяйства администрации
Минераловодского муниципального округа
А. Н. Ляшенко_______________________
357202, г. Минеральные Воды,
ул. Железноводская, д. 24
тел.: 5-84-14 www.min-vody.ru
"03" июля 2024 г.
(дата утверждения)
Лот № 1
ПЕРЕЧЕНЬ обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме ул.50 лет Октября д.47 г. Минеральные Воды
|  | Количество квартир | 146 |  |  | Стоимость на 1 м² в месяц, руб. |  |  |  | 26.6
|  | Длина инженерных систем | 4071 |  |  | Управленческие расходы, руб./м² в месяц |  |  |  | 4.25
|  | Площадь жилых и нежилых помещений | 3237.8 |  |  | Итого на содержание МКД на 1 м² в месяц, руб. |  |  |  | 22.35
№ п/п | Вид работ | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Перио- дичность в год | Труд. ресурсы, руб. | Матер. ресурсы, руб. | Маш. мех., руб. | Накл. расходы, руб. | Прибыль, руб. | Стоимость, руб. | Цена за 1кв.м.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Аварийное обслуживание
1 | Аварийное_обслуживание | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, оборудованных газовыми плитами | 4.07 | 250 | 69273.11 | 32009.45 |  | 31172.9 | 13245.54 | 145701 | 3.75
[10 empty] | Итого в месяц: | 12141.75 | 3.75 |  | 145701
Уборка подъездов
2 | Содержание_мест_общего_пользования | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 мест общего пользования | 1.1 | 36 | 13521.2 | 355.17 |  | 5550.45 | 1942.66 | 21369.48 | 0.55 | 18261.192 |  | 0.79533
3 | Содержание_мест_общего_пользования | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 мест общего пользования | 0.73 | 36 | 10977.75 | 375.6 |  | 4541.32 | 1589.45 | 17484.12 | 0.45 | 17484.12
4 | Содержание_мест_общего_пользования | Протирка пыли с колпаков светильников (на лестничных клетках) | 100 шт | 0.5 | 2 | 24304.5 | 4709.57 |  | 11605.6 | 4061.97 | 44681.64 | 1.15
5 | Содержание_мест_общего_пользования | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования. | 100 м2 дверей | 0.5 | 2
6 | Содержание_мест_общего_пользования | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 100 м2 подоконников | 0.25 | 2 | [7 empty] | 45847.248 |  |  | 26.5923
7 | Содержание_мест_общего_пользования | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования.Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 100 м2 окон | 1 | 2
8 | Содержание_мест_общего_пользования | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 мест общего пользования | 0.73 | 36
9 | Содержание_мест_общего_пользования | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 мест общего пользования | 1.1 | 36 | 20404.15 | 4825.4673 |  | 10091.8353 | 3532.1368 | 38853.5893 | 1 | 38853.6
[10 empty] | Итого в месяц: | 10199.0691 | 3.15 |  | 122388.84
Уборка территории
10 | Содержание_придомовой_территории | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 2 класса | 1 000 кв.м. территории | 3 | 64 | 50328.0498 | 6943.2955 |  | 22908.465 | 8017.8617 | 88197.672 | 2.27 | 88197.672
11 | Содержание_придомовой_территории | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 100 000 кв.м. территории | 0.005 | 247 | 4325.81 | 763.1 |  | 1952 | 729.82 | 7770.73 | 0.2 | 7770.72
12 | Содержание_придомовой_территории | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 10 000 кв.м. территории | 0.1 | 55 | 928.5909 | 80.599 |  | 403.6791 | 141.275 | 1554.144 | 0.04 | 1554.144
13 | Содержание_придомовой_территории | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории без покрытия 2 класса | 10 000 кв.м. территории | 0.1 | 10 | 928.5909 | 80.599 |  | 403.6791 | 141.275 | 1554.144 | 0.04 | 1554.144
[10 empty] | Итого в месяц: | 8256.3908 | 2.55 | 97134 | 99076.68
Обслуживание электрической инженерной системы
14 | Сезонная_подготовка_и_периодические_осмотры | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 4 | 10 | 8935.97 | 6958.6985 |  | 6357.8541 | 2225.2509 | 24477.7736 | 0.63 | 24477.768 |  | 0.26372
15 |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 0.02 | 12 | 1069.08 | 1201.5846 |  | 908.2627 | 317.8917 | 3496.819 | 0.09 | 3496.824 |  | 0.25564
16 |  | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 | 12 | 504.79 |  |  | 201.64 | 70.6415 | 777.0715 | 0.02 | 777.072 |  | 0.79533
17 |  | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 4 | 12 | 6559.7024 |  |  | 2623.89 | 918.3548 | 10101.9471 | 0.26 | 10101.936 |  | 0.25848
[10 empty] | Итого в месяц: | 3237.8009 | 1 | 38853.6 | 38853.6
Обслуживание инженерных систем водоотведения и водоподачи
18 | Сезонная_подготовка_и_периодические_осмотры | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 100 квартир | 1.46 | 1 | 2270.6659 |  |  | 908.265 | 317.8931 | 3496.824 | 0.09 | 3496.824 |  | 0.32536
19 |  | Прочистка канализационного лежака | 100 м канализационного лежака | 8 | 3 | 5311.82 | 3518.5494 |  | 3532.1404 | 1236.2501 | 13598.76 | 0.35 | 13598.76 |  | 0.3059
20 |  | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе водоснабжения | 100п. м | 40.7 | 12 | 22567.422 | 40506.6344 |  | 25229.588 | 8830.3556 | 97134 | 2.5 | 97134 |  | 0.42126
21 |  | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе водоотведения | 100 п.м | 40.7 | 12 | 16521.2052 | 25107.683 |  | 16651.5228 | 5828.029 | 64108.44 | 1.65 | 64108.44 |  | 0.4166
[10 empty] | Итого в месяц: | 14861.502 | 4.59 | 178338.024 | 178338.024
Обслуживание отопительной инженерной системы
22 | Сезонная_подготовка_и_периодические_осмотры | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 осматриваемых помещений | 0.8 | 5 | 252.3 |  |  | 100.91 | 35.33 | 388.54 | 0.01 | 488.52
23 |  | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтра | 1 фильтр | 1 | 1 | 3153.9 | 2901.2145 |  | 2422.03 | 847.717 | 9324.8615 | 0.24 | 9324.864 |  | 0.38955
24 |  | Регулировка и наладка систем отопления | 1 здание | 1 | 1 | 6613.3158 | 3983.1307 |  | 4238.5706 | 1483.4949 | 16318.512 | 0.42 | 16318.512 |  | 0.40246
25 |  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 100 стояков | 0.73 | 1 | 968.83 | 75.4138 |  | 377.7089 | 132.1862 | 1554.1389 | 0.036967 | 1454.16 |  | 0.74417
26 |  | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе отопления | 100п. м | 40.7 | 12 | 24225.501 | 29546.4 |  | 17930.6527 | 7170.2553 | 78872.809 | 2.03 | 78872.808 |  | 1.6308
27 |  | Визуальный осмотр узла учета тепловой энергии (диаметр 50-250 мм) и проверка наличия и нарушения пломб | 1 узел учета | 1 | 1 | 2522.9654 |  |  | 1009.1819 | 353.2126 | 3885.36 | 0.1 | 3885.36 | 9207.0033 | 0.53022
28 |  | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтра | 1 фильтр | 1 | 1 | 3416.7213 | 3142.9824 |  | 2623.8722 | 918.3601 | 10101.936 | 0.26 | 10101.936 |  | 0.42201
[10 empty] | Итого в месяц: | 10037.1798 | 3.097 | 120446.16 | 120328.2992
Обслуживание и ремонт здания
29 | Сезонная_подготовка_и_периодические_осмотры | Укрепление водосточных труб, колен, воронок с лестниц или подмостей | 1 ухват | 5 | 1 | 5204.33 | 7451.229 |  | 5015.7892 | 1755.4492 | 19426.7974 | 0.49701 | 19310.8191 |  | 0.43921 | 0.55224
30 |  | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 4.07 | 1 | 4640.4021 | 6436.23 |  | 4458.4842 | 1560.4646 | 17095.581 | 0.44179 | 17165.1725
31 |  | Осмотр внутренней отделки стен и мелкий ремонт | 1000 кв.м. общей площади | 4.07 | 0.9 | 5146.89 | 4743.3845 |  | 3901.3592 | 1361.2681 | 15152.9019 | 0.38657 | 15019.526
32 |  | Мелкий ремонт кровли, отмостки | 100 м2 | 0.8 | 0.8 | 33222.26 | 44308.45 | 2339 | 16541.52 | 5773.7359 | 102184.9659 | 2.63 | 102184.968
[10 empty] | Итого в месяц: | 12821.6872 | 3.9554 | 153680.4856 | 153680.4856
Дератизация. Дезинсекция
33 | Содержание_мкд | Дератизация чердаков и подвалов с применением зоокумарина | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 0.8 | 12 | 1338.3066 | 1184.6642 |  | 1009.174 | 353.2153 | 3885.36 | 0.1 | 3885.36 |  | 0.79533
34 |  | Дезинсекция подвалов | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 0.8 | 12 | 1763.8335 | 2020.6067 |  | 1518.5449 | 525.0549 | 5828.04 | 0.15 | 5828.04
[10 empty] | Итого в месяц: | 809.45 | 0.25 | 9713.4 | 9713.4
Управленческие расходы
35 | Управленческие расходы | Услуги по созданию и сопровождению сайтов и программ (пост ановление 731 ). |  | ежедневно | ежедневно | [5 empty] | 27974.592 | 0.72
36 |  | Затраты на управление |  | ежедневно | ежедневно | [5 empty] | 137153.208 | 3.53
[5 empty] | итого в месяц | [5 empty] | 165127.8 | 4.25 |  | 165127.8
Тариф за выполнение обязательных работ (услуг) по содержанию и техническому обслуживанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме ул.50 лет Октября д.47 г. Минеральные Воды
| Наименование работ (услуг) |  |  |  | Стоимость работ (услуг), руб/м2 |  | Руб. В месяц | Руб. В год
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 3.75 |  | 12141.75 | 145701
| Уборка подъездов |  |  |  | 3.15 |  | 10199.07 | 122388.84
| Уборка территории |  |  |  | 2.55 |  | 8256.39 | 99076.68
| Обслуживание электрической инженерной системы |  |  |  | 1 |  | 3237.8 | 38853.6
| Обслуживание инженерных систем водоотведения и водоподачи |  |  |  | 4.59 |  | 14861.502 | 178338.024
| Обслуживание отопительной инженерной системы |  |  |  | 3.1 |  | 10037.18 | 120446.16
| Обслуживание и ремонт здания |  |  |  | 3.96 |  | 12821.688 | 153860.256
| Дератизация. Дезинсекция |  |  |  | 0.25 |  | 809.45 | 9713.4
| Управленческие расходы |  |  |  | 4.25 |  | 13760.65 | 165127.8
| Итого: |  |  |  | 26.6 |  | 86125.48 | 1033505.76