Решение № 1

межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии

Минераловодского городского округа Ставропольского края

27.03.2023                                                             г. Минеральные Воды

«О готовности систем водоснабжения Минераловодского городского округа в весенний период»

Рассмотрев информации о готовности систем  водоснабжения Минераловодского городского округа в весенний период, а также в целях обеспечения стабильного водоснабжения на территории Минераловодского городского округа и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия среди населения межведомственная санитарно-противоэпидемическая комиссия Минераловодского городского округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Управлению муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа совместно с гарантирующими и ресурсоснабжающими организациями:

1.1. принять меры по организации зон санитарной охраны источников, обеззараживанию воды перед подачей в разводящую сеть с регулярным лабораторным контролем, в целях обеспечения населения, получающего питьевую воду из родниковых каптажей, качественной питьевой водой

Срок – в течение 2023 года

1.2. продолжить работу по выявлению безхозяйных сетей и сооружений водоснабжения с оформлением на них прав собственности

Срок – в течение 2023 года

1.3. Принять меры по обеспечению:

1.3.1. разработки и согласования в установленном порядке программ производственного контроля качества питьевой воды по каждому водопроводу (ЦВС);

1.3.2. выполнения необходимого перечня и объема производственного лабораторного контроля качества питьевой воды в соответствии с утвержденными программами;

1.3.3. разработки проектов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения с соблюдением необходимого режима в них;

Срок – в течение 2023 года

1.4. осуществлять постоянный контроль по обеспечению населения качественной питьевой водой в необходимых количествах, о каждом случае выявления фактов несоответствия качества питьевой воды установленным требованиям, об ограничениях в поставках воды населению, принимаемых  мерах по устранению причин, вызвавших такие нарушения информировать  Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г.Пятигорск.

Срок: постоянно

2. Управлению имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа:

- продолжить работу по оформлению в муниципальную собственность выявленных бесхозных водопроводных и канализационных сетей и обеспечить их подготовку для последующей передачи специализированным организациям для их последующей эксплуатации.

Срок: постоянно

3. Рекомендовать Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г.Пятигорске:

- продолжить на постоянной основе взаимодействие с администрацией Минераловодского городского округа, гарантирующими организациями по проведению оценки состояния водоснабжения и принимаемых мерах по устранению выявляемых нарушений.

Срок: постоянно

4. Рекомендовать ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»-«Южный» ПТП Минераловодское:

4.1. обеспечить выполнение мероприятий по дальнейшему развитию централизованной системы водоснабжения на территории Минераловодского городского округа Ставропольского края, по капитальному ремонту всех сооружений водоподготовки и транспортирования воды Северного группового водопровода, подающих водоводов и разводящих сетей, для обеспечения подачи питьевой воды качества,  соответствующего требованиям Санитарных правил СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»  и СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

4.2. Обеспечить  проведение качественного вторичного хлорирования, с постоянным лабораторным контролем, на площадке водопроводной насосной станции № 2 с. Греческое Минераловодского городского округа Ставропольского края.

4.3.  Подготовить план мероприятий по обеспечению выполнения капитального ремонта очистных сооружений водопровода Северного ВКХ, внести в реестр работ:

- очистку второго водоема отстойника («Малый») от иловых отложений на объекте «Водоем отстойник на 124 тыс. м3» .

-  «Капитальный ремонт двух блоков медленных фильтров (№2 и №4) на объекте «Площадка очистных сооружений водопровода».

-  подготовить в срок до июня 2023 года соответствующую документацию в ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» для финансирования данных мероприятий.

4.4. Принять меры по обеспечению:

- разработки и согласования в установленном порядке программ производственного контроля качества питьевой воды по каждому водопроводу (ЦВС);

- выполнения необходимого перечня и объема производственного лабораторного контроля качества питьевой воды в соответствии с утвержденными программами;

5. Секретарю межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии довести настоящее решение до сведения всех заинтересованных лиц и разместить на официальном сайте администрации Минераловодского городского округа.

6. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение решения согласно указанных сроков, предоставив информацию в межведомственную санитарно-противоэпидемическую комиссию Минераловодского городского округа до 12 декабря 2023 года.

Председатель межведомственной СПЭК

Минераловодского городского округа                                                Г. Г. Батин