|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации  Минераловодского муниципального округа Ставропольского края  от № |

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для оснащения территорий общего пользования в населенных пунктах

Минераловодского муниципального округа Ставропольского края

1. Определить, что территории общего пользования в населенных пунктах Минераловодского муниципального округа Ставропольского края обеспечиваются первичными средствами тушения пожаров при проведении на указанных территориях массовых мероприятий.

2. Комплектование территории общего пользования огнетушителями при проведении массовых мероприятий осуществляется с учетом вида горючего материала (класс пожара), площади территории, технических характеристик (паспорта) огнетушителя.

3. Рекомендуется комплектование не менее чем 2 огнетушителями с минимальным рангом тушения модельного очага пожара:

1) класс пожара «А» (пожары твердых горючих веществ и материалов) - огнетушители с рангом тушения модельного очага 2А;

2) класс пожара «В» (пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов) - огнетушители с рангом тушения модельного очага 55В.

3) если возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при выборе огнетушителя отдается более универсальному по области применения - воздушно-эмульсионный огнетушитель (разновидность воздушно-пенного огнетушителя, в заряд которого входит большое количество поверхностноактивных веществ) - ОВЭ-5(з)-АВСЕ.

4. Выбор типа огнетушителя должен быть определен с учетом обеспечения безопасности его применения для людей и имущества.

5. Эксплуатация и обслуживание огнетушителей осуществляется в соответствии с паспортом огнетушителя. Контроль за порядком содержания огнетушителей возлагается на ответственное лицо.

6. Ответственность за обеспечение места проведения массового мероприятия средствами тушения пожаров возлагается на организатора массового мероприятия.